Приложение 2

к документации 70/2018 от 24.07.2018.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | **Производитель** | **Страна происхождения** | **Ед. изм** | **Кол-во** |
| 1 | Микропипетка ЭКО инъекционная, LICR-TA35 | Назначение | Предназначены для введения сперматозоида в яйцеклетку | Зе Пипетт Компани Пти.Лтд. | Австралия | Шт. | 20 |
| Материал | Боросиликатное стекло |  |  |
| Длина | 61 мм |  |  |
| Изгиб кончика | наличие |  |  |
| Длина кончика | 1,0 мм |  |  |
| Угол изгиба кончика | 35 градусов |  |  |
| Внешний диаметр кончика | 6,5 мкм |  |  |
| Внутренний диаметр кончика | 5 мкм |  |  |
| Внешний диаметр микропипетки | 1 мм |  |  |
| Заточка | наличие |  |  |
| Наличие шипа | да |  |  |
| Угол заточки | 30 градусов |  |  |
| Упаковка | Индивидуальная, футляр |  |  |
| Цветовая маркировка упаковки | Синий |  |  |
| Стерилизация гамма-излучением | Наличие |  |  |
| Термическая полировка основания микропипетки | Наличие |  |  |
| Регистрационное удостоверение и сертификат соответствия | Наличие |  |  |
| 2 | Микропипетка ЭКО удерживающая, LHC-TA35 | Назначение | Предназначены для удержания, иммобилизации, ооцита или эмбриона в нужном положении | Зе Пипетт Компани Пти.Лтд. | Австралия | Шт. | 20 |
| Материал | Боросиликатное стекло |
| Длина | 61 мм |
| Изгиб кончика | Наличие |
| Длина кончика | 1,0 мм |
| Угол изгиба кончика | 35 градусов |
| Внутренний диаметр кончика | 25 мкм |
| Внешний диаметр кончика | 120 мкм |
| Внешний диаметр микропипетки | 1 мм |
| Заточка | Отсутствие |
| Упаковка | Индивидуальная, футляр |
| Цветовая маркировка упаковки | Красный |
| Стерилизация гамма-излучением | Наличие |
| Термическая полировка основания микропипетки | Наличие |
| Регистрационное удостоверение и сертификат соответствия | Наличие |
| Назначение | Предназначены для удержания, иммобилизации, ооцита или эмбриона в нужном положении |
| Материал | Боросиликатное стекло |
| Материал | Высококачественный полистирол |
| Длина | 66 мм |
| Ширина | 66 мм |
| Число лунок | 4 |
| Поверхность | Покрытие NunclonTM D |
| Геометрия дна | Плоское |
| Площадь культивации, см2/лунку | 1,9 см2 |
| Количество в упаковке | 4 шт |
| Количество в коробке | 120 шт |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Сертификат соответствия | Наличие |
| Материал | Прозрачный пластик |
| Внутренний диаметр кончика | 135 мкм |
| Кол-во в упаковке | 10 штук |
| Материал | Прозрачный пластик |
| Внутренний диаметр кончика | 175 мкм |
| Кол-во в упаковке | 10 штук |
| 3 | Наконечник V-Denupet 275 мкм, 10 шт/упак | Назначение | Применяются в любых отраслях науки и промышленности в лабораториях, где необходимо переносить мелкие частицы разных диаметров из одной посуды в другую | VITROMEDGmbH | Германия | Упак. | 20 |
| Материал | Прозрачный пластик |
| Внутренний диаметр кончика | 275 мкм |
| Кол-во в упаковке | 10 штук |
| Материал | Прозрачный пластик |
| Внутренний диаметр кончика | 135 мкм |
| Кол-во в упаковке | 10 штук |
| 4 | Наконечник V-Denupet 150 мкм, 10 шт/упак | Назначение | Применяются в любых отраслях науки и промышленности в лабораториях, где необходимо переносить мелкие частицы разных диаметров из одной посуды в другую | VITROMEDGmbH | Германия | Упак. | 6 |
| Материал | Прозрачный пластик |
| Внутренний диаметр кончика | 150 мкм |
| Кол-во в упаковке | 10 штук |
| 5 | Масло LiteOil во флаконе из темного стекла, 100 мл, AMLO-100 | Масло LiteOil во флаконе из темного стекла, 100 мл.Жидкое вазелиновое/парафиновое масло/минеральное масло с низкой вязкостью. Профильтровано и стерилизовано. Флакон из темного стекла.Масло для клеточных культур предназначено для лабораторных процедур, в которых требуется чтобы небольшой объем среды с культурой клеток был покрыт относительно инертной, несмешивающейся жидкостью, обеспечивающей диффузию газов.Состав:Особо чистое минеральное маслоФизико-химические свойства:Эндотоксины: <0.50 EU/млМЕА: > 80%Срок годности: 2 года с даты производства при хранении в темном месте при температуре 2-8С. | LifeGlobal Group Ltd (ЛайфГлобал Групп Лтд) | США | Шт. | 10 |
| 6 | Чашка Петри для ИКСИ 9х51, 120 шт.пак. | Назначение | Предназначены для использовании при оплодотворении in vitro | Нанк А/С | Дания | Упак. | 1 |
| Форма дна | плоская |
| Высокое оптическое качество за счет полированного центра | наличие |
| Поверхность | необработанная |
| Вентиляция | наличие |
| Крышка | наличие |
| Внешние размеры, мм | 9 \*51 |
| Количество в пакете | 120 |
| Количество в упаковке | 120 |
| Стерильность | SAL 10-6 |
| Результаты MEA теста, доля образования бластоцист | >80% |
| 7 | Планшеты 4-х луночные, NUNC 144444V, 4 шт./упак., 120 шт./кор. | Назначение | Предназначены для исследовательских целей | Нанк А/С | Дания | Кор. | 3 |
| Материал | Высококачественный полистирол |  |  |  |  |
| Длина | 66 мм |  |  |  |  |
| Ширина | 66 мм |  |  |  |  |
| Число лунок | 4 |  |  |  |  |
| Поверхность | Покрытие NunclonTM D |  |  |  |  |
| Геометрия дна | плоское |  |  |  |  |
| Площадь культивации, см2/лунку | 1,9 см2 |  |  |  |  |
| Количество в упаковке | 4 шт |  |  |  |  |
| Количество в коробке | 120 шт |  |  |  |  |
| Регистрационное удостоверение | наличие |  |  |  |  |
| Сертификат соответствия | наличие |  |  |  |  |
| 8 | Планшет для размораживания 10 шт./упак. | Описание:Представляет изделие из пластика в виде планшета с 3-мя конусообразными лунками и 1-й прямоугольной лункой с пологим дном.Назначение:Используется как емкость (посуда) для разливания различных жидкостей по лункам в процессе размораживания эмбрионов и яйцеклеток после заморозки.Упаковка 10 штук. | Repro-Support Medical Research Centre Co., Ltd | Япония | Упак. | 2 |
| 9 | Планшет витрификационный 10 шт./упак. | Описание:Представляет изделие из пластика в виде планшета с 3-мя круглыми лунками. Назначение:Используется как емкость (посуда) для разливания различных жидкостей по лункам.Упаковка 10 штук. | Repro-Support Medical Research Centre Co., Ltd | Япония | Упак. | 2 |
| 10 | Фильтр угольный для газовых магистралей, зеленый с Альдасорб CXGR-001 |

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики |  |
| Диаметр  | 63 мм |
| Диаметр выходного отверстия | 12 мм |
| Диаметр входного отверстия | 24 мм |
| Содержит 100% очищенный активированный уголь, угольная крошка  | Наличие |
| Не содержит перманганат калия | Соответствие |
| Индивидуальная стерилизованная упаковка | Наличие |
| Выходное и входное отверстие снабжены несъемными разъемами для подключения фильтра на газовую магистраль. | Наличие |
| Имеется сертификат PDA | Наличие |
| Цвет зеленый | Соответствие |

 | LifeGlobal Group Ltd (ЛайфГлобал Групп Лтд) | США | Шт. | 2 |